<<6월 업무계획>>

1. 안전관리계획서 수립

2. 우기안전점검 및 반기점검 보고

3. 휀룸실점검 및 청소, 정리

4. 승강기 기계실점검 및 청소

5. 지하주차장 소화기배치

6. 지상, 지하 배수로점검, 청소

7. 소방시설 유지관리, 승강기유지관리업체 선정 및 계약

8. 난방공급 중단(6월 중순예정)

9. 비상계단 적치물 점검, 처리

10. 지상, 지하 적치물 점검, 처리

11. 예초작업 진행중(구간책임제)

12. 사업자변경(고유번호증)

13. 세대화장실 환풍구 점검(각세대에서)

14. 공용하자사항 현장 검토작업(진흥A/S소장, 관리소장.  과장)6월8일~

15. 지하 스프링클러 배관 도색작업(진흥A/S)5월29일~

16. 관목류전정

17. 수목, 연막소독

18. 분수청소, 시험가동